УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 25.06.2026 г. е извършена комплексна проверка в обект „Млекопреработвателно предприятие“ с оператор ЕТ „БОНИТРЕКС – Наско БОНЧЕВ“, разположено в с. Долнослав, общ. Асеновград, стопански двор

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда(ЗООС), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите (ЗВ), Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)  и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Дейността на територията на обекта е свързана с преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти

На територията на дружеството се посетиха и са проверени:

- Котелно помещение;

- Хладилни системи;

- ПСОВ;

- Производствени и складови помещения;

- Документи, които оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух“

ЕТ „Бонитрекс – Наско Бончев“ е предоставил млекопребаотвателното предприятие под наем от началото на м. юни 2026 г. на „ВАЛГАР“ ЕООД с намерение за последваща продажба на същото.

Основната дейност на дружеството ще бъде свързана с производство на млечни продукти от сурово мляко.

На територията на обекта се намира  парен котел  с номинална мощност от 0,407 MW, работещ с гориво дизел и биогаз от собствена биогаз инсталация. Към момента на проверката предприятието не е в работен режим. Извършват се почистване и освежаване на помещенията.

За съхранение на суровини /сурово мляко/ и готов продукт на територията на дружеството са налични хладилни системи, които също не са в работен режим. Системите не са етикетирани.

- Компонент „Води“ – отпадъчни

Дружеството ЕТ „Бонитрекс –Наско Бончев“ е титуляр на разрешително за заустване последно продължено с Решение от 2021г. издадено от БД ИБР. Разрешителното за заустване е със срок на действие до август 2026 г. Подготвя се да се подава Заявление в БД-ИБР – Пловдив  за продължаване срока на действие, в което ще бъде изменено и титуляра на разрешителното.

При настоящата проверка се констатира, че в момента в предприятието не се извършва производствена дейност, пречиствателното съоръжение не работи в момента. Не се извършва заустване в повърхностен воден обект. Балонът е спукан. Не са взети водни проби, поради липса на изтичане.

- Фактор „Екологична отговорност“

Дружеството извършва дейности попадащи в точка 3 на Приложение №1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), а именно:

- Заустване на отпадъчни води се извършва в повърхностен воден обект – р. Луда Яна

При извършената проверка не е представена Собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети .

При извършената проверка се направи обход извън границите на площадката, при който не се констатира замърсяване в съседните терени.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка са дадени  предписания, за изпълнението на които ще се осъществи последващ контрол.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори на въздействие.

От страна на дружеството при проверката присъства управител на дружеството