Ниво на конфиденциалност 1

[TLP-GREEN]

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-23 от 02.02.2026 г. на Министъра на ОСВ и Заповед № 132 от 27.04.2026г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 13.05.2026г.

Обект – Млекопреработвателно предприятие,

с местонахождение: област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок Извор,

собственост на „Бор Чвор“ ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по фактор и компонент: отпадъци  и отпадъчни води.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Площадка за разделно събиране и временно съхранение на формираните производствени отпадъци

- Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ)

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект – Млекопреработвателно предприятие: област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок Извор, се извърши проверка:

- По фактор „отпадъци“:

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове. Отчетността за отпадъците се води в електронната система (НИСО), като отчета за отпадъците за 2025г. е подаден в срок и е със статус „подписан“..

Дружеството има сключени договори за предаване на формираните от дейността на дружеството отпадъци с „Екологика Асеновград“ ЕООД и с „Папир БГ“ ООД. Има места и съдове за съхранение на различните по вид отпадъци, надписани с табели, съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., посл. изм. и доп.).

Готовата продукция (млечни продукти с логото на „Бор Чвор“) се опаковат в пластмасови, хартиени и картонени опаковки, след което  се предлагат на вътрешния пазар на Република България. Дружеството е подновило договора с „Екобулпак България“ АД (организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки).

Във връзка с дадено предписание със срок за изпълнение до 20.05.2026г. дружеството е изготвило и предоставило на 19.05.2026г. в РИОСВ Пловдив месечни справки декларации, съгласно Приложение №15 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, (обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., посл. изм. и доп.) за период от 01.01.2026г. до 30.04.2026г.

- По компонент „Води“

За заустваните пречистени отпадъчни води на обекта, дружеството е притежава Разрешително за заустване и решение за продължаване срока на действието му. В законоустановения срок в ДБ-ИБ-Пловдив е подадено заявление за продължаване срока на действие на разрешителното.

За пречистване на отпадъчните  битово-фекални и производствени oтпадъчни води на обекта има пречиствателно съоръжение за биологично пречистване с непрекъснат режим на изпускане и заустване в река Тополовска в една точка.

Дружеството изпълнява заложените условия в Решението за заустване. Пункта за мониторинг е обозначен, безопасен и с постоянен достъп до него. Води се дневник за технологична експлоатация на пречиствателното съоръжение, представя се справка за заустено водно количество. Заплаща се такса за заустени водни количества в БД ИБР Пловдив по отчетеното количество.

От представените протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения.

Дружеството провежда мониторинг на повърхностни води – река Тополовска в два пункта на мониторинг – на 100 м. преди и 100 м. след точките на заустване. В срок до 31.03.2022г. в РИОСВ-Пловдив е представен, доклад по чл. 48, ал.1, т. 1 от Закон за водите.

При проверката  е взета една проба от РШ на изход ПСОВ от главен експерт на Регионална лаборатория Пловдив в присъствие на представител на дружеството.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: на дадено предписание за представяне на месечни справки декларации, съгласно Приложение №15 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, (обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., посл. изм. и доп.) за период от 01.01.2026г. до 30.04.2026г., същите са изпълнени в срок.

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: отпадъци  и отпадъчни води.