УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „ Площадка за третиране на пластмасови отпадъци и производство на пластмасови изделия “, общ. Родопи, стопанисвана от „ Деворекс “ ЕАД

На основание План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-23/02.02.2026 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на обект „Площадка за третиране на пластмасови отпадъци и производство на пластмасови изделия“, общ. Родопи, местност Чиирите № 20 Г, УПИ №.020891, площ 18241 кв. м., стопанисвана от „Деворекс“ ЕАД.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: отпадъци и води

II. Проверени инсталации:

При проверката са проверени:

- Локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) за битово - фекални отпадъчни води и каломаслоуловител за дъждовни отпадъчни води;

- Места за съхранение на образуваните от дейността отпадъци;

- Документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

По фактор „ Отпадъци “:

За извършваната дейност, дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци с № 09-РД-249-02 от 04.02.2019г. с разрешени дейности R3 (рециклиране, възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители) и R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 ) на пластмасови  отпадъци. Отчетността се  води редовно в националната система – НИСО по всички необходими приложения, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 2014 г. Годишните отчети за 2025 г. са подадени чрез „ НИСО “ в законоустановения срок.

За генерираните отпадъци от дейността на дружеството е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2014 г. Обособени са места и съдове за събиране и съхранение на отпадъците, по състав и свойства, обозначени със съответния код за класификация на отпадъците. Зоните и местата за третиране на отпадъците на площадката са ясно обособени и отделени от останалите съоръжения на обекта, а опасните отпадъци се съхраняват под навес, в необходимите съдове, обозначени със съответния код и наименование на отпадъка, съгласно разпоредбите на Наредба № 2 / 2014г. за Класификация на отпадъците. Третирането на отпадъците включва тяхното раздробяване с гранулираща машина, след което при определено съотношение се използват повторно в производствения процес на пластмасови изделия. Генерираните други отпадъци от дейността на дружеството се предават на лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО.

Дружеството пуска на вътрешния пазар опакована готова продукция, след употребата на която се образуват масово разпространени отпадъци (МРО) от опаковки, за което дължи заплащане на продуктова такса. В тази връзка се представи договор с „Екопак България“ АД и удостоверение. Не се представиха месечни справки декларации, съгласно приложение №15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за период от 01.09.2025г. до 28.02.2026г.Таксата се заплаща тримесечно, за което се представи последната издадена и платена фактура към организацията.

По компонент „ Води “:

Проверката на обекта е във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Пловдив за 2026г. и на основание чл. 151, ал. 4 от Закона за водите за контрол на качеството на заустваната отпадъчна вода в съответствие  с издадените от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив документи.

Дружеството е титуляр на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – отводнителен канал с цел заустване на смесен поток отпадъчни води – пречистени дъждовни и битово-фекални. На обекта не се формират производствени отпадъчни води. В затворен оборотен цикъл се ползват охлаждащите води.

Дружеството изпълнява заложените условия в Разрешителното за заустване: пунктовете за собствен мониторинг са обозначени, провежда собствен мониторинг на заустените пречистени отпадъчни води, представя  протоколи с резултати анализите, от които се установява, че няма отклонения от заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО). Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Представен е доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закон за водите, за 2025г.

Представено е копие на платежен документ за заплатена такса за заустени водни количества по отчетеното по разходомерно устройство.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

На дружеството е дадено предписание:

1. Да се представят в РИОСВ-Пловдив месечни справки декларации по приложение №15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Обн. ДВ., бр. 30 от 15.04.2016г. с посл. изм. и доп.) за период от 01.09.2025г. до 28.02.2026г. със срок: 17.03.2026 г.  и отговорник: „Деворекс“ ЕАД.

V. Съответствие, последващ контрол:

Предписание по точка №1 е изпълнено в срок.