УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: чл.148, ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002 и посл. изм. и доп.), „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2026 г.” и Заповед № РД-209/16.06.2026 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив:

Дата на извършване на проверката: 24.06.2026 г.

Обект – „Предприятие за обработка на пера и площадка за компост“,

с местонахождение: гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 06361.12.140

Собственост на „Даун Криейтърс“ АД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух, води и отпадъци.

II. Проверени инсталации: На територията на обекта са  проверени:

-пречиствателна станция

-документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания;

- правното действие на Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основната дейност на дружеството е свързана с преработка на перушина.

Компонент „Води“: „Даун Криейтърс“ АД е титуляр на Разрешение за заустване на пречистени отпадни води. От дейността на дружеството се формират битово-фекални и производствени отпадъчни води, които постъпват в локална пречиствателна станция за биологично пречистване. Станцията работи на автоматичен режим с наблюдаващ оператор. В момента на проверката пречистени отпадъчни води не се формират. Дружеството провежда мониторинг и представя протоколи от изпитвания, не се констатират превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Пробовземането и изпитването се извършва от акредитирана изпитвателна лаборатория. Представен е в срок доклад съгл. чл. 46, ал. 1, т.12 от Закона за водите, както и платежен документ за платена такса за заустване за 2025г.

Проверка на правното действие на Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив: за инвестиционно предложение: Мобилна инсталация за изграждане на животински трупове в УПИ 012056, гр. Брезово е издадено Решение за преценка необходимостта от ОВОС, с характер да не се извършва ОВОС.При проверката на място е констатирано, че инсталацията е закупена и се намира на територията на обекта, но същата не е монтирана и не е въведена в редовна експлоатация. За инвестиционното предложение не са издавани документи по ЗУТ.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: Не са установени несъответствия, поради което не са давани предписания.

V. Съответствие, последващ контрол: Не са давани предписания, което не налага осъществяване на последващ контрол.