УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 22.06.2026 г. е извършена комплексна проверка в обект „Млекопреработвателно предприятие“ с оператор „ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ“ ЕООД, разположено в гр. Карлово

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда(ЗООС), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за водите (ЗВ), Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)  и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Дейността на територията на обекта е свързана с преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти

На територията на дружеството се посетиха и са проверени:

- Котелно помещение;

- Хладилни системи;

- ПСОВ;

- Места за съхранение на отпадъци;

- Документи, които оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух“

Основната дейност на дружеството е свързана с производство на млечни продукти от сурово мляко.

На територията на обекта се експлоатират два нови  парни котела  с номинална мощност от 2,838 MW всеки. Същите са работещи с гориво природен газ и биогаз от собствена биогаз инсталация. Към момента на проверката в работен режим е Парен котел ПД ПК 0844 с мощност 2,838 MW и паропроизводство 4 тона пара на час. Котела е монтиран през 2026 г. и е минал технически надзор през месец април 2026 г. Втория котел към момента на проверката е режим на 72 часови проби, същия е новозакупен /не е експлоатиран до момента/. И двата котела са с възможност за работа на природен газ и биогаз чрез превключване от едно гориво на друго /не работят на смесено гориво/. Котлите са инсталирани в съществуваща котелна централа, като всеки един от тях е със собствено изпускащо устройство и точка за вземане на проби.

Старите котли са демонтирани, но се намират на територията на обекта.

За съхранение на суровини /сурово мляко/ и готов продукт на територията на дружеството се експлоатира оборудване попадащо в обхвата на Регламент (ЕС)  2024/573. За системите се представиха досиета, които се водят редовно и съдържат записи от извършени проверки за течове съгласно периодиката посочена в Регламент (ЕС)  2024/573. Проверките са извършени от лице притежаващо сертификат издаден от Българска браншова камара по мошиностроене. Системите са етикетирани и за тях е представен отчет по приложение №9 в Информационната система за флуорсъдържащи парникови газове в срока до 31.03.2026 г.

- Компонент „Води“ – отпадъчни

Формираните битово-фекални и производствени отпадъчни води заустват в градската канализационна система на град Карлово на основание договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Пловдив. Представен е прптокол с резултати от анализи на взета от ВиК-оператора проба за анализ от РШ на изход обекта преди заустване в клон на канализационната мрежа, от които е установено, че обектът е причислен към първа степен замърсител.

- Фактор „Отпадъци“

На площадката е изградено локално пречиствателно съоръжение с анаеробно стъпало за дълбочинна преработка на измивни и битови води, цвик и суроватка и производство на биогаз. За извършване на дейност по третиране на отпадъци, дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив, регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци с разрешени дейности R3 и R12. За образуваните от дейността производствени отпадъци е извършена класификация и дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците. Отчетността се води съгласно изискванията на Наредба   № 1/2014 г. в НИСО редовно и коректно по всички приложения, касаещи дейността на площадката. Годишните отчети за дейностите по отпадъците за 2025 г. са в статус „подписани“ в НИСО. При извършения обход на място се установи, че производствената площадка е с изградена инфраструктура -  бетонирана, оградена, охраняема,  обособени са места и съдове за временно съхранение на образуваните от дейността отпадъците, обозначени с табели за съответния код според техния вид и произход, до предаването им на лица притежаващи документ съгласно чл. 35 от ЗУО. Дружеството притежава сключени договори за предаване на генерираните от дейността отпадъци за последващо третиране с лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. „Ем Джей Дериз” ЕООД пуска на пазара опакована стока на българския пазар, след употребата на която се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки. Представи се договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, както и удостоверение, издадено от нея в уверение на това, че дружеството участва в колективна система, по чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО с валидност до 31.12.2027 г. Представиха се месечни справки – декларации, изготвени съгласно приложение № 15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Обн. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. и доп.).

- Фактор „Екологична отговорност“

Дружеството извършва дейности попадащи в точка 3 и точка 4 на Приложение №1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), а именно:

- Водовземане от тръбни кладенци – 1 броя на основание Разрешително за водовземане повърхностен воден обект на основание Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, издадени по реда на Закона за водите от БД ИБР-Пловдив.  Заустването се извършва в канализационна система на база сключен договор с В и К

- Съхранение на природна газ за нуждите на котелна централа. Съхранението се извършва в групова бутилкова инсталация за CNG в 2 бр. платформи, общ обем 5000 литра.

При извършената проверка  е представена Собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети от 14.09.2021 г.

При извършената проверка се направи обход извън границите на площадката, при който не се констатира замърсяване в съседните терени.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка са дадени  предписания, част от които са изпълнени, друга част са с по-дълъг срок на изпълнение и за тях ще бъде осъществен последващ контрол.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори на въздействие.

От страна на дружеството при проверката присъства директор предприятие