УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-137/29.04.2026г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 14.05.2026г.

Обект - „Канализационна система гр. Сопот с ГПСОВ“, ,

с местонахождение: в ПИ №68080.42.417, местност ”Кучур Кория”, землище на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив,

собственост (стопанисвана) от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД със седалище и адрес на управление област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 250.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: „Отпадъци“ и „Води“

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Груби решетки;

- Биобасейни;

- Комбинирано съоръжение;

- Центрофуга за уплътняване на утайката;

- Площадка за компостиране и вермикомпостиране

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект „Канализационна система гр. Сопот с ГПСОВ“, с местонахождение: в ПИ №68080.42.417, местност ”Кучур Кория”, землище на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив,  се извършва комплексна проверка.

- По фактор „Отпадъци“

Дружеството притежава разрешение за дейности по третиране на отпадъци, издадено с Решение № 09 – ДО – 1087 - 06 от 23.05.2025 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, за извършване на дейности по третиране с код R3, R12 и R13, на отпадъци с код 19 08 05 и 20 02 01 на площадка №4, както и Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 09 – РД  –  439  –  03 от 11.11.2021г.

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността отпадъци съгласно изискванията на Наредба              № 2/2014г. Годишният отчет за 2025 г. по съответните за дейността приложения е подаден чрез НИСО в законоустановения срок. Отчетността за дейности с отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба № 1/2014г. в НИСО.

За предаване на образуваните отпадъци от решетки и сита при пречистване на отпадъчните води се представи сключен договор от 21.11.2025г. с Община Карлово. При извършения обход на площадката се установи, че са обособени места и съдове с обозначителни табели за временно съхранение на образуваните от дейността отпадъци до предаването им на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

В момента на проверката се установи, че съоръженията са в нормален работен режим. Площадката за третиране на отпадъци (утайки от пречистване на отпадъчни води) чрез компостиране и вермикомпостиране е изградена съгласно изискванията на нормативната уредба и е с непропускливо покритие от бетон. След вермикомпостирането, получения компост се използва за собствени нужди.

- По компонент „Води“:

За заустване на пречистени отпадъчни води от канализационната система на гр. Сопот има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. ВиК-дружеството експлоатиращо обекта, изпълнява заложените условия в решението и разрешителното към него, провежда собствен мониторинг на зауствани отпадъчни води. Представят се протоколи с резултати от анализите от проведени собствен мониторинг, от които е констатирано, че се спазват заложените индивидуални емисионни ограничения. Ежегодно се представя доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Осигурено е измерване на количеството отпадъни води.

Всички съоръжения по пътя на пречистване на отпадните води са в техническа експлотационна изправност. В присъствие на ВИК-операторът, експерт на РЛ-Пловдив взе две проби за изследване от пункт за мониторинг №1 РШ и изход ПСОВ-Сопот. От двете еднократни проби в лабораторни условия ще се сформира съставна проба, която ще се анализира по съответните показатели, заложени в разрещшителното за заустване.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: Не са дадени

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори.