УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-46/18.02.2026 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 05.03.2026 г.

Обект - „Предприятие за рециклиране на полимери“, с. Царацово,

с местонахождение: обл. Пловдив, общ. Марица, с. Царацово, ул. ”Извън регулация” № 7,

собственост на „Каскада“ ООД, ЕИК 115813726

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: „Управление на отпадъците„ и „Отпадъчни води“ (Закон за управление на отпадъците и Закон за водите).

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Площадка за третиране на отпадъци от пластмаси;

- Цех за рециклиране на полистирол;

- Цех за рециклиране на полиетилен;

- Цех за рециклиране на полипропилен;

- Цех за производство на маркучи за капково напояване;

- Склад за съхранение на готова продукция;

- Утаители за производствени отпадъчни води;

- Документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект „Предприятие за рециклиране на полимери“ с местонахождение: област Пловдив, община Марица, с. Царацово, ул. „Извън регулация“ №7, се извършва комплексна проверка:

- По фактор „Отпадъци“:

За извършваната дейност дружеството притежава издадено от Директора на РИОСВ – Пловдив Регистрационен документ №09-РД-255-04/07.10.2020 за дейности с код R3, R12 и R13 за отпадъци от пластмаса с код 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 19 12 12, 20 01 39 и регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци издаден от Директора на РИОСВ – Пловдив с № 09-РД-253-10/18.11.2024 г.

Отчетността се води в Национална информационна система за отпадъци (НИСО), съгласно изискванията по Наредба №1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. За образуваните от дейността отпадъци дружеството е извършило класификация и притежава утвърдени от Директора на РИОСВ – Пловдив работни листове съгласно Наредба №2 от 2014 г. за класификация на отпадъците. Същите се съхраняват разделно на обособени места до предаване на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране, въз основа на сключени договори.

Площадката е изградена от трайна настилка – бетон и има обособени зони за разделно съхранение на получените отпадъци в зависимост от произхода и характера на веществата. В отделните производствени цехове, на територията на обекта, са разположени и се експлоатират инсталации и технологични съоръжения, посредством които са създадени необходимите условия и добра организация за извършване на разрешените дейности по третиране на отпадъци от полимери.

Дружеството „Каскада“ ООД пуска на вътрешния пазар опакована стока след употребата на която се получават масово разпространени отпадъци от опаковки, за което дължи продуктова такса. Представи се договор за поемане на задължения за оползотворяване на отпадъци от опаковки, както и Удостоверение в уверението на това, че дружеството участва в колективна система по чл.14, ал.2, т.2 от ЗУО. Продуктовата такса се заплаща всеки месец, за което се представиха месечни-справки декларации по Приложение №15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса и фактура за заплатена продуктова такса към организация по оползотворяване.

Дружеството изпълнява целите на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, за което се представиха договори.

- По компонент „Води“:

Дружеството „Каскада“ ООД е титуляр на разрешително за заустване с № 33740022/02.12.2008г., последно продължено и изменено с Решение № РР-4659/11.08.2022г., издадено от БД-ИБР Пловдив, за ползване на повърхностен воден обект – отводнителен канал, с цел заустване в две точки.

На обекта се формират производствени отпадъчни води от изпиране на суровината след басейн за първично утаяване и езеро за последваща седиментация, производствени температурно замърсени отпадъчни води, и дъждовни отпадъчни води.

Дружеството изпълнява заложените условия в РЗ – провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, представя в срок резултатите от проведения мониторинг, във връзка с чл. 174 от Закона за водите. В представените анализни протоколи не са установени отклонения от индивидуалните емисионни ограничения.

Осигурено е измерване на количества заустени отпадъчни води на изход пречиствателно съоръжение. В момента се изгражда каломаслоуловител за дъждовни отпадъчни води, заложено като условие в РЗ.

Заведен е прошнурован Дневник за технологична експлоатация, в който ежемесечно се вписват отчети за заустени отпадъчни водни количества.

Представен е доклад по чл. 48, ал.1, т. 12 от Закона за водите за 2025г. в законоустановения срок.

Осигурено е пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване.

Взети са проби за анализ от пункт за мониторинг №1. Пробата е взета от експерт РЛ-Пловдив в присъствие на представител на дружеството.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори.