УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ–Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-151/11.05.2026г. на Директора на РИОСВ-Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 26.05.2026г.

Обект – „Предприятие за производство на каучукови и метални изделия – компоненти за асамблиране в други машини и съоръжения“

с местонахождение: находящ се Площадка Калофер – ПИ с идентификатор 35496.200.639 и ПИ с идентификатор 35496.200.5 по КККР на гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.

собственост/наемател: на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: химични вещества и води /отпадъчни/ в обхвата на  Закона за водите /ЗВ/ (обн., ДВ, бр.67/1999 г., с посл. изм. и доп.) и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Пречиствателна станция;

- Пунктове за мониторинг;

- складове за химични вещества с ограничедн достъп;

- външни дъждосъбирателни шахти;

- документация

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Основна дейност на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, извършвана на площадка Калофер – ОП 550, е производство на каучукови и метални изделия за вграждане на други машини и съоръжения.

- Компонент „води“

Дружеството „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД притежава разрешително за заустване в повърхностен воден обект – река Тунджа, която е част от водно тяло с код BG3TU900R059, „Река Тунджа след град Калофер до вливане на река Саплама“, издадено от БД-ИБР Пловдив с № 33150027/18.10.2023год. Валидността на разрешителното за заустване е 02.11.2029год.

В производствения обект се формират производствени отпадъчни води,  температурно замърсени и битово-фекални отпадъчни води. За пречистването на битово-фекалните има изградено локално пречиствателно съоръжение с биологично стъпало. Евапоратор за отделяне на фосфатите и другите химични вещества от производствените отпадъчни води.

При настоящата проверка е взета една проба от пункт за мониторинг № 2 от експерт от РЛ-Пловдив в присъствие на представител на дружеството. От пункт № 1 няма изтичане. Пункт № 3 е процес на изграждане.

Трайно са сигнализирани пунктовете за собствен мониторинг

- Дружеството провежда собствен мониторинг и представя протоколи в РИОСВ-Пловдив, във връзка с изискванията на чл. 174 от Закона за водите и на основание чл.67, чл.68 и чл.69 от Наредба №1 за мониторинг на водите;

- Съгласно условията в разрешителното , е осигурено пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория;

- Експлоатацията на канализационната мрежа в обекта и съоръженията към нея се извършва така, че се опазва чистотата на водоприемника, в съответствие на изискванията на разрешителното за заустване;

- Представен е Доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите за 2025 година.

- Химични вещества и смеси и управление на риска

За основната си дейност, производство на каучукови уплътнения и метални компоненти, дружеството използва химични вещества и смеси, включително класифицирани като опасни. Всички опасни химични вещества и смеси се доставят в обекта от български доставчици и доставчици от ЕС. При проверката са представени информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаване и ограничаването на химикали (REACH).

При проверката е представен актуален инвентаризационен списък на използваните химични вещества и смеси, инструкции за работа и съхранение на ОХВС, заповед за отговорни лице по чл.4, т.7 от Наредбата за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

За използваните в производствения процес химични вещества и смеси, дружеството е изготвило и представи „Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси“, изготвена на основание чл.4, т.4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси,  съгласно формата, утвърден със Заповед № РД-184/09.03.2021г. на министъра на околната среда и водите.

При извършения оглед на 2 складови помещения за съхранение на химични вещества и смеси се констатира, че същите са с ограничен достъп, без връзка с канализационната система на площадката, с добра вентилация. В склада са налични инструкции за безопасно съхранение на ОХВ и смеси в съответствие с изготвената оценка за безопасност на съхранение на ОХВ и смеси и определената съвместимост на категории на опасност.

За наличните опасни химични вещества е представен доклад за класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС със заключение, че предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ по смисъла на Регламент REACH.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката не са констатирани несъответствия.

V. Съответствие, последващ контрол:

Дейността на обекта съответства с изискванията на екологичното законодателство по проверените компоненти и фактори на околната среда.