УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ–Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-148/11.05.2026г. на Директора на РИОСВ-Пловдив

Дата на извършване на проверката: 28.05.2026г.

Обект – Площадка Кърнаре – ОП 520, Предприятие за производство на лагерни компоненти

с местонахождение: Площадка с. Кърнаре – ПИ с идентификатор 40939.71.75 и по КККР на с. Кърнаре, община Карлово, област Пловдив

собственост/наемател: на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: химични вещества и води /отпадъчни/ в обхвата на  „Закона за водите“ /ЗВ/,  „Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“ и „Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети“.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени: документация, склад за химични вещества с ограничен достъп, външни дъждосъбирателни шахти, ПСОВ и пункта за мониторинг.

- Пречиствателна станция;

- Пункт за мониторинг;

- Склад за химични вещества с ограничен достъп;

- Външни дъждосъбирателни шахти;

- Документация

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Основна дейност на Площадка с. Кърнаре – ПИ с идентификатор 40939.71.75 и по КККР на с. Кърнаре, община Карлово, област Пловдив е производство на лагерни компоненти.

- Компонент „води“

Дружеството „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД притежава разрешително за заустване в повърхностен воден обект – дере, която е част от водно тяло с код BG3МА400R059, „Река Стряма от Розино до вливане на река Пикла и притоци“, издадено от БД-ИБР Пловдив с № 33140087/13.09.2010год., последно продължено и изменено с Решение № РР-6509/11.02.2026г.

В производствения обект се формират производствени отпадъчни води,  битово-фекални отпадъчни води и дъждовни отпадъчни води. За пречистването на битово-фекалните и производствените отпадъчни води има изградено локално пречиствателно съоръжение. На този етап след пречиствателното съоръжение, пречистените отпадъчни води се прехвърлят в резервоар и се въвеждат отново в производството като охлаждащи води. На този етап не се зауства в повърхностен воден обект, не са взети проби от РЛ-Пловдив

В момента се изгражда пречиствателно съоръжение за пречистване на дъждовните отпадъчни води.

До пункта за собствен мониторинг е осигурен безопасен и постоянен достъп;

- Дружеството провежда собствен мониторинг и представя протоколи в РИОСВ-Пловдив, във връзка с изискванията на чл. 174 от Закона за водите и на основание чл.67, чл.68 и чл.69 от Наредба №1 за мониторинг на водите;

- Съгласно условията в разрешителното , е осигурено пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория;

- Експлоатацията на канализационната мрежа в обекта и съоръженията към нея се извършва така, че се опазва чистотата на водоприемника, в съответствие на изискванията на разрешителното за заустване;

- Представен е Доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите за 2025 година.

- Химични вещества и смеси и управление на риска

За основната си дейност (производство на метални компоненти), дружеството използва химични вещества и смеси, включително класифицирани като опасни – природен газ, масла и други. Всички опасни химични вещества и смеси се доставят в обекта от български доставчици и доставчици от Европейския съюз. При проверката са представени информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Разгледани основно са ИЛБ на природен газ ($Инса ойл“ ЕООД) и Аквацид R 306 (Хидро Х България“ ООД).

При проверката е представен актуален инвентаризационен списък на използваните химични вещества и смеси, заповед за отговорни лица по чл.4, т.7 от Наредбата за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

За използваните в производствения процес химични вещества и смеси, дружеството е изготвило и представя „Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси“, изготвена на основание чл.4, т.4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, която не е изготвена съгласно утвърдения формат със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на  Министъра на околната среда и водите.

При извършения оглед на складово помещение за съхранение на химични вещества и смеси се констатира, че същото е с ограничен достъп, без връзка с канализационната система на площадката. Дружеството съхранява ОХВ и смеси в съответствие с изготвената оценка за на безопасност на съхранение на ОХВ и смеси и определената съвместимост по категории на опасност.

Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ по смисъла на Регламент REACH.

- Екологична отговорност:

Дейността на дружеството попада в т.3, буква а) и т.4 от Приложение №1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Не е представена оценка по чл.3 от  Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка са направени две предписания: 1) за актуализиране на оценката за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси и 2) да се представи собствена оценка за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

РИОСВ-Пловдив ще извърши последващ контрол по изпълнение на предписанията.

V. Съответствие, последващ контрол:

Дейността на обекта съответства с изискванията на екологичното законодателство по проверените компоненти и фактори на околната среда.