[image: image1.png]Y,



[image: image2.jpg]


                     Република България

                     Министерство на околната среда и водите




         Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив   

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив 
ДОКЛАД 

за извършена комплексна проверка 

На основание План за контролната дейност за 2025 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 16.10.2024 г. е извършена комплексна проверка на обект „Предприятие за производство и сглобяване на електронни баласти“, с. Труд, местност Кошовете, кв. 225, община Марица, област Пловдив, експлоатирано от „САНМИНА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за водите (ЗВ), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества  и смеси  (ЗЗВВХВС), подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:
· Производствен цех - сглобяване на електронни компоненти;
· Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ);
·  Каломаслоуловител (КМУ);
· Склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
Производствената дейност в обект - „Предприятие за производство и сглобяване на електронни баласти“, с. Труд, стопанисван от „САНМИНА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е временно спряна, считано от 2023 г. Съществуващите линии и оборудване в завода се използват по заявка, периодично за изготвяне на мостри и тестови производствени артикули.
1. Контрол на дейността по химични вещества и смеси и управление на риска. 

В обекта се извършва съхранение на опасни химични вещества и смеси с последни доставки от месец ноември 2023 г. в специално обособен склад с ограничен достъп. Производствената дейност е временно спряна към момента.  Представени са складови наличност на опасните химични вещества и смеси към 23.11.2023 г. 

Представена е оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, която е изготвена на 15.05.2018 г. , с последна актуализация на 26.05.2023 г. 

В изпълнение на Наредбата за  реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011г. с посл. изм. и доп.), се представиха инвентаризационен списък на химичните вещества и смеси, заповед за отговорни лица, инструкции. Представените информационни листове за безопасност отговарят на изискванията на Регламент ЕС 1907/2006 /REACH/. Опасните химични вещества и смеси се съхраняват в самостоятелни помещения с ограничен достъп. Необходимите за производството химични вещества и смеси се закупуват от доставчици и дистрибутори в България, като дружеството се явява потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент (ЕС) 1507/2006. 
2. По компонент „Отпадъчни води“
За заустване на пречистени отпадъчни води  - смесен поток битово-фекални след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) дружеството притежава Разрешително за заустване № 33740204/04.09.2017 год. и Решение № РР-6318/10.09.2025 год., издадени от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  - Пловдив.

Дружеството има реконструирана пречиствателна станция за битово-фекалните отпадъчни води, която предстои да бъде въведа в редовна експлоатация с приемателна комисия.

Като титуляр на РЗ и Решението към него, „Санмина България“ ЕООД изпълнява заложените условия в РЗ и Решението към него: провежда собствен мониторинг на количеството и качеството на заустваните отпадъчни води, представя протоколи с резултати, от които е видно, че ПСОВ се подържа в техническа експлоатационна изправност и няма отклонения от заложените индивидуални емисионни ограничения. Осигурен е достъп до пунктовете за собствен мониторинг за вземане на проби за анализ. Поради силно намален работен капацитет, количествата формирани отпадъчни води са минимални. При настоящата проверка не е взета проба за анализ от пунктовете за собствен мониторинг, поради липса на изтичане на води в тях.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 
При извършената проверка не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол: 
При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори на въздействие. 
