[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД 

за извършена комплексна проверка 

На основание: План за контролна дейност за 2025 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-170 от 07.07.2025 г. и Заповед № 296 от 29.10.2025г. на Директора на РИОСВ-Пловдив 

Дата на извършване на проверката: 11.11.2025г.

Обект: : „Канализационна система с градска пречиствателна станция за отпадъчни води“ гр. Пловдив 
с местонахождение: област Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ № 1
собственост на: „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив 
I. Цел на проверката:


Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: „Управление на отпадъци“, и „Отпадъчни води“. 

II. Проверени инсталации:

· Съоръжения по пътя на преминаване на отпадъчните води

· Съоръжения по пътя на утайките

· Документи, касаещи управление на отпадъците и опазване на водите 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:
1. По фактор „Отпадъци”


За извършваната дейност, дружеството притежава разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено с Решение № 09 – ДО – 1087 - 06 от 23.05.2025 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, за извършване на дейности по третиране с код D8, D13, D15, на отпадъци с код 19 07 03 и 20 03 04 и дейности с код R12 и R13, на отпадъци с код 19 08 05 и 20 02 01 на площадка №1, както и Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 09 – РД  –  439  –  03 от 11.11.2021г.


Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 2/2014г. Годишният отчет за 2024 г. по съответните за дейността приложения е изпратен чрез НИСО в законоустановения срок. Отчетността за дейности с отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба № 1/2014г. в НИСО.


За предаване на образуваните утайки от пречистване на отпадъчните води се представиха сключени договори с ЗЗД „Консорциум Булвер АТМ“ АД (утайки от пречистване на отпадъчните води за последващо третиране чрез компостиране и вермикомпостиране)  и „КМД“ ООД.
При извършения обход на площадката се установи, че са обособени места и съдове с обозначителни табели за временно съхранение на образуваните от дейността отпадъци до предаването им на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 


В момента на проверката се установи, че съоръженията са в нормален работен режим. Изсушителните полета са почистени и обезводняването на утайката се извършва чрез центрофуги, термична и соларна инсталация и временно се съхранява на площадката до предаването ѝ за последващо третиране.

2. Компонент  „Води“

Оператор на „Канализационна система с ГПСОВ гр. Пловдив“ е „В и К“ ЕООД гр. Пловдив.
За канализационната система с ГПСОВ на гр. Пловдив има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностнен воден обект, който е с изтекъл срок на действие и в момента тече процедура по удължаване срока на действие на разрешителното от БД-ИБР-Пловдив.

В пречиствателната станция постъпват за пречистване смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни. При проверката се констатира, че всички съоръжения по пътя на пречистване на отпадъчните води са в техническа и експлоатационна изправност.

Пункта за мониторинг е обозначен, осигурен е безопасен достъп. Провежда се заложения собствен мониторинг и протоколите от анализите се представят в РИОСВ-Пловдив в законоустановения срок. Пробонабирането и изпитването се извършва от акредитирана лаборатория на „ВиК“ ЕООД Пловдив. В представените протоколи от собствен мониторинг няма отклонения от индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителното за заустване. На обекта ГПСОВ е въведен експлоатационен дневник, който се води ежедневно и коректно.

При проверката в присъствие на представител на оператора са взети проби пречистена отпадъчна вода, от които в лабораторни условия ще бъде формирана съставна проба.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.


Няма констатирани нарушения. 

V. Съответствие, последващ контрол - няма
[image: image3.wmf]                4000, гр. Пловдив,  бул. “Марица” №122, тел.,факс 032 628994 в. 101
            Зелен телефон 032 643245, e-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg;  https://plovdiv.riew.gov.bg
                4000, гр. Пловдив,  бул. “Марица” №122, тел.,факс 032 628994 в. 101
            Зелен телефон 032 643245, e-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg;  https://plovdiv.riew.gov.bg

