[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на [image: image3.wmf]околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД 

за извършена комплексна проверка 

На основание: План за контролната дейност за 2025 год. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – 17 от 27.01.2025г. и Заповед № РД – 255 от 25.09.2025г Директора на РИОСВ – Пловдив.
Дата на извършване на проверката: 16.09.2025 г.
Обект - „Предачна фабрика“ с местонахождение: ПИ с идентификатор 6615.28.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Скутаре,  община Марица, област Пловдив. 
собственост на:  „Зюдвеле Груп Италия ЕАД – КЛОН БУЛСАФИЛ” КЧТ , град Пловдив.
I. Цел на проверката:

   
Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство, както следва: 
· Закон за водите

· Закон за чистотата на атмосферния въздух
· Закона за опазване на околната среда,  и подзаконовите  нормативни актове към тях. 

II. Проверени инсталации:

Производствената дейност на дружеството в обекта, е обработка на текстилни влакна –основно естествени и по-малко изкуствени. При проверката са проверени:
· Пречиствателна станция за отпадъчни води и пункт за мониторинг
· Парокотелна централа;
· Климатични и хладилни системи, работещи с флуоросъдържащи парникови газове

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

Наличните на обекта котли, работещи с природна газ №1,2 и 3 са с наложена ПАМ със Заповед №РД-21/04.03.2010 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив по искане на дружеството. Наличните пломби са в непокътната цялост.

За охлаждане и отопление на обекта се експлоатират етикитирани хладилни и климатични инсталации. За същите се представиха досиета на системите, съгласно Приложение №3 на Наредба №1/2017 г.  с отразени проверки за херметичност, извършени от лице притежаващо документ за правоспособност.  Представен е годишен отчет, в Информационнатасистема за флуоросъдържащи парникови газове. 
По Компонент на околната среда „ Води“: 
Дружеството притежава РЗ, издадено от БД ИБР съгласно, което отпадъчните води се заустват в общински отводнителен канал. От дейността на обекта се формират битово- фекални води, пречистването на които се извършва в локално пречиствателно съоръжение за биологично пречистване. При проверката е установено, че същото е в режим на работа, на изход има изтичане на отпадъчни води. В присъствие на представител на обекта е взета проба отпадъчна вода от пункт №1 – РШ на изход ЛПОСВ. Във връзка с издаденото РЗ, дружеството провежда заложения в него мониторинг на качеството на заустваната вода. От представените от РЛ-Пловдив протоколи е установено, че няма превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване
Дружеството изпълнява всички заложени условия в разрешителното за заустване и решението към него.

.IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:
При проверката не са констатирани несъответствия и не са дадени предписания.
V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на околната среда.
От страна на дружеството, при проверката присъстват: експерт ЗБУТ на обекта и счетоводител.
                4000, гр. Пловдив,  бул. “Марица” №122, тел.,факс 032/638 078
            Зелен телефон, факс 032/643-245, e-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg;  https://plovdiv.riew.gov.bg
         4000, гр. Пловдив,  бул. “Марица” №122, тел.,факс 032/638 078
            Зелен телефон, факс 032/643-245, e-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg;  https://plovdiv.riew.gov.bg

